|  |
| --- |
| **Tabela 3:** Localização dos trechos dimensionados e a sua respectiva altura de reservatório (H). |
| Alameda Rio Branco | Rua Nereu Ramos |
| Quadra | H (cm) | Quadra | H (cm) | Quadra | H (cm) | Quadra | H (cm) | Quadra | H (cm) | Quadra | H (cm) | Quadra | H (cm) |
| 1 | 25 | 7 | 25 | 13 | 25 | 19 | 25 | 20 | 40 | 26 | 60\* | 32 | 25 |
| 2 | 45\* | 8 | 25 | 14 | 40 |  |  | 21 | 25 | 27 | 25 | 33 | 25 |
| 3 | 25 | 9 | 25 | 15 | 25 | 22 | 25 | 28 | 25 | 34 | 70\* |
| 4 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 23 | 25 | 29 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | 25 | 11 | 25 | 17 | 25 | 24 | 60\* | 30 | 70\* | 36 | 25 |
| 6 | 40 | 12 | 35 | 18 | 55\* | 25 | 25 | 31 | 25 | 37 | 25 |
| **Fonte:** Autores. \* Alturas de reservatório alteradas posteriormente.  |