| Tabela 4: Impacto da redução da altura dimensionada (Hdim.) no período de retorno da chuva de projeto (Tnovo). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadra | Hdim. (cm) | Hnova (cm) | Tnovo (anos) |
| 2 | 45 | 40 | 1,4 |
| 18 | 55 |  | 7,6 |
| 24 | 60 |  | 1,3 |
| 26 | 60 |  | 1,4 |
| 30 | 70 |  | 0,4 |
| 34 | 70 |  | 0,4 |
| Fonte: Autores. |  |  |  |